## 01.01.2025
Реестр движимого имущества (оборудование, инвентарь), закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями по состоянию на 01.01.2025 года
№ п/п | Реестровый номер | Наименование | Модель | Балансодержатель
1 | П23000000868 | Оборудование котельной по ул. Чехова,49 |  | "Городское хозяйство" МУП
2 | П23000001901 | Котел | RS-H800 (сдвоенный 2*400 кВт) | "Городское хозяйство" МУП
3 | П23000001902 | Пункт учета и редуцирования газа | ПУРГ-Ш-С-25С | "Городское хозяйство" МУП
4 | П23000001903 | Труба дымовая | для котлов наружного размещения | "Городское хозяйство" МУП
5 | П23000002672 | Гелиосистема |  | "Городское хозяйство" МУП
6 | П23000002727 | Оборудование, обеспечивающее теплом жилой дом по пер. Смирновский, 118-а |  | "Городское хозяйство" МУП
7 | П23000006581 | Водоподогреватель |  | "Городское хозяйство" МУП
8 | П23000006582 | Водоподогреватель | ЦТП | "Городское хозяйство" МУП
9 | П23000006583 | Водоподогреватель |  | "Городское хозяйство" МУП
10 | П23000006584 | Водоподогреватель |  | "Городское хозяйство" МУП
11 | П23000006585 | Водоподогреватель |  | "Городское хозяйство" МУП
12 | П23000006586 | Водоподогреватель |  | "Городское хозяйство" МУП
13 | П23000006587 | Водоподогреватель |  | "Городское хозяйство" МУП
14 | П23000006588 | Водоподогреватель |  | "Городское хозяйство" МУП
15 | П23000006591 | Котел водогрейный | TBГ-SM (1) 8,0Гкал/ч | "Городское хозяйство" МУП
16 | П23000006592 | Конвективный пучок котла | б/н | "Городское хозяйство" МУП
17 | П23000006593 | Котел водогрейный | КВГ-7,56/6,5 | "Городское хозяйство" МУП
18 | П23000006594 | Теплообменник | РОСВЕП GXD-042-L-4-N-63 | "Городское хозяйство" МУП
19 | П23000006595 | Теплообменник | РОСВЕП GXD-042-L-4-N-63 | "Городское хозяйство" МУП
20 | П23000006596 | Котел водогрейный | TBГ-SM (1) 8,0Гкал/ч | "Городское хозяйство" МУП
21 | П23000006597 | Котел водогрейный | с автоматикой RTQ-400 | "Городское хозяйство" МУП
22 | П23000006598 | Котел водогрейный | с автоматикой RTQ-400 | "Городское хозяйство" МУП
23 | П23000006599 | Котел водогрейный | КСВ-1 ВК-22 | "Городское хозяйство" МУП
24 | П23000006600 | Котел водогрейный | КСВ-1 ВК-22 | "Городское хозяйство" МУП
25 | П23000006601 | Установка дозирования | ЭКО 1-8.1.50H.F. 100.8 | "Городское хозяйство" МУП
26 | П23000006602 | Установка дозирования | ЭКО 1-8.1.50H.F. 100.8 | "Городское хозяйство" МУП
27 | П23000006603 | Котел водогрейный | Riell RTQ-900 | "Городское хозяйство" МУП
28 | П23000006604 | Котел водогрейный | Riell RTQ-900 | "Городское хозяйство" МУП
29 | П23000006605 | Устройство | ХВП | "Городское хозяйство" МУП
30 | П23000006608 | Котел водогрейный | Riell RTQ-900 | "Городское хозяйство" МУП
31 | П23000006611 | Устройство | ХВП SWP F SV110-IS3/4 | "Городское хозяйство" МУП
32 | П23000006612 | Котел водогрейный | Riell RTQ-900 | "Городское хозяйство" МУП
33 | П23000006613 | Котел водогрейный | Riell RTQ-900 | "Городское хозяйство" МУП
34 | П23000006614 | Устройство | ХВП SWP F SV110-IS3/4 | "Городское хозяйство" МУП
35 | П23000006615 | Котел водогрейный | Riell RTQ-900 | "Городское хозяйство" МУП
36 | П23000006617 | Установка дозирования | ЭКО 1-8.1.50 Н.F.100.8 | "Городское хозяйство" МУП
37 | П23000006618 | Топочный модуль | ИЕВД 632268001-10 (КАМ-100) | "Городское хозяйство" МУП
38 | П23000006619 | Подогреватель | Q=400 | "Городское хозяйство" МУП
39 | П23000006620 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный | ЭТ-047с (ЦТП №2) | "Городское хозяйство" МУП
40 | П23000006621 | Узел учета тепловой энергии |  | "Городское хозяйство" МУП
41 | П23000006622 | Оборудование котельной | КАМ-150 | "Городское хозяйство" МУП
42 | П23000006623 | Котел | PRXA 500 | "Городское хозяйство" МУП
43 | П23000006624 | Шкаф управления |  | "Городское хозяйство" МУП
44 | П23000006625 | Блок водоподготовки |  | "Городское хозяйство" МУП
45 | П23000006626 | Теплообменник | пластинчатый ГВС ALFA LAVAL | "Городское хозяйство" МУП
46 | П23000006627 | Котел водогрейный | ACV Compact 800 | "Городское хозяйство" МУП
47 | П23000006628 | Горелка | WSG 140H | "Городское хозяйство" МУП
48 | П23000006894 | Подогреватель пароводяной | Q200 | "Городское хозяйство" МУП
49 | П23000006895 | Подогреватель пароводяной | Q400 | "Городское хозяйство" МУП
50 | П23000006896 | Узел учета газа | TFG-S | "Городское хозяйство" МУП
51 | П23000006916 | Оборудование котельной по ул. Транспортная, 113 |  | "Городское хозяйство" МУП
52 | П23000008457 | Котел водогрейный | ПТВМ-50-1з.н.№1492 рег.№192.88/К | "Городское хозяйство" МУП
53 | П23000008542 | Щит КИП котла |  | "Городское хозяйство" МУП
54 | П23000008543 | Агрегат насосный 1Д630-125 на рамес з/д 400ктх | 1Д630-125 | "Городское хозяйство" МУП
55 | П23000008544 | Центральный тепловой пункт |  | "Городское хозяйство" МУП
56 | П23000008545 | Котел ПТВМ-50 | ПТВМ-50-1 з.н.№8648 рег.№129/К | "Городское хозяйство" МУП
57 | П23000008569 | Узел учета расхода газа |  | "Городское хозяйство" МУП
58 | П23000008638 | Труба дымовая | высота 80 м | "Городское хозяйство" МУП
59 | П23000008645 | Солевая яма |  | "Городское хозяйство" МУП
60 | П23000008646 | Грязевый фильтр обратного коллектора |  | "Городское хозяйство" МУП
61 | П23000008647 | Оборудование трансформаторматорной подстанции | КТП-6/0, 4кВ № 19 | "Городское хозяйство" МУП
62 | П23000008707 | Котел | №1 КВГ 1,1-115 | "Городское хозяйство" МУП
63 | П23000008708 | Котел | №2 КВГ 1,1-115 | "Городское хозяйство" МУП
64 | П23000008709 | Труба дымовая | Промышленная металлическая дымовая | "Городское хозяйство" МУП
65 | П23000008711 | Узел учета расхода газа |  | "Городское хозяйство" МУП
66 | П23000008728 | Узел учета газа | RABO-G100 | "Городское хозяйство" МУП
67 | П23000008783 | Насос центробежный горизонтальный | ВL 100/345-22/4 | "Городское хозяйство" МУП
68 | П23000008840 | Узел учета тепловой энергии |  | "Городское хозяйство" МУП
69 | П23000008841 | Узел учета тепловой энергии |  | "Городское хозяйство" МУП
70 | П23000008842 | Узел учета тепловой энергии |  | "Городское хозяйство" МУП
71 | П23000008843 | Мультифункциональный блок управления для газовых сред |  | "Городское хозяйство" МУП
72 | П23000008844 | Узел учета тепловой энергии |  | "Городское хозяйство" МУП
73 | П23000008845 | Тепловизор | TESTO 871 0560 8712 | "Городское хозяйство" МУП
74 | П23000009029 | Сервер | Ref r640 4LFF (Процессор Intel Xeon Gold 6154) | "Городское хозяйство" МУП
75 | П23000009071 | Насос | LPCD/I 50-125/1.5 (EBARA) | "Городское хозяйство" МУП
76 | П23000009072 | Насос | центробежный IL 100/165-22/2 Wilo | "Городское хозяйство" МУП
77 | П23000009073 | Насос | подпиточный ТВН 295/1-С/GH-M с двигателем | "Городское хозяйство" МУП
78 | П23000009074 | Станция насосного управления | ШУКС-Н | "Городское хозяйство" МУП
79 | П23000009254 | Газовое оборудование | Газовая автоматика | "Городское хозяйство" МУП
80 | П23000009409 | Насос | циркуляционный фланцевый GHND Basic II 50-190F мощность 1596 Вт | "Городское хозяйство" МУП
81 | П23000009410 | Газовая автоматика |  | "Городское хозяйство" МУП
82 | П23000000244 | Экскаватор одноковшовый | ЭО-2101 | "Тепловые сети" МУП
83 | П23000000791 | Насос | BL 80/180-37/2 | "ТТУ" МУП
84 | П23000005054 | Агрегат для просушки и просеивания песка |  | "ТТУ" МУП
85 | П23000005053 | Система видеонаблюдения |  | "ТТУ" МУП
86 | П23000009202 | Станок долбежный | М 7 402 | "Управление "Водоканал" МУП
87 | П23000003439 | Насосный агрегат | СМ200-150-400/4 с электрическим двигателем 110 кВт | "Управление "Водоканал" МУП
88 | П23000005399 | Система видеонаблюдения |  | "Управление "Водоканал" МУП
89 | П23000009123 | Рефлектометр | РИ-407 "СТРИЖ-С" с поверкой | "Управление "Водоканал" МУП
90 | П23000001648 | Трансформатор | НАМИ-35 | "Управление "Водоканал" МУП
91 | П23000001685 | Задвижка | Д 1200 | "Управление "Водоканал" МУП
92 | П23000001684 | Задвижка | Д 1200 | "Управление "Водоканал" МУП
93 | П23000009122 | Насос | ВВН-12 | "Управление "Водоканал" МУП
94 | П23000001627 | Насос | GRUNDFOS NB 32-200/219 | "Управление "Водоканал" МУП
95 | П23000001677 | Комплектно-распределительное устройство напряжения |  | "Управление "Водоканал" МУП
96 | П23000001649 | Насос | Д 3200*33 | "Управление "Водоканал" МУП
97 | П23000001688 | Задвижка | d-600 | "Управление "Водоканал" МУП
98 | П23000005334 | Задвижка | чугунная ф 600 мм (с электроприводов б/у инв. № 01482) | "Управление "Водоканал" МУП
99 | П23000005335 | Задвижка | чугунная ф 600 мм с электроприводом б/у инв. № 01498 | "Управление "Водоканал" МУП
100 | П23000001601 | Силовое электрооборудование |  | "Управление "Водоканал" МУП
101 | П23000004951 | Вакуумный регулятор VSZ-04 |  | "Управление "Водоканал" МУП
102 | П23000003438 | Сервер | Intel R1208GZ4GC | "Управление "Водоканал" МУП
103 | П23000001600 | Силовое электрооборудование |  | "Управление "Водоканал" МУП
104 | П23000004420 | Задвижка | чугунная ф 600 мм | "Управление "Водоканал" МУП
105 | П23000004452 | Преобразователь частоты | Danfoss FC-202 P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX | "Управление "Водоканал" МУП
106 | П23000009121 | Насос | СМ 150-125-315/4 с электродвигателем 37 кВт | "Управление "Водоканал" МУП
107 | П23000006374 | Вакуумный регулятор без регулирующего вентиля НР-247 |  | "Управление "Водоканал" МУП
108 | П23000008662 | Насос | ЭЦВ 10-120-60 | "Управление "Водоканал" МУП
109 | П23000009198 | Устройство плавного пуска | МСД 3315 | "Управление "Водоканал" МУП
110 | П23000009197 | Устройство плавного пуска | МСД 3315 | "Управление "Водоканал" МУП
111 | П23000009196 | Устройство плавного пуска | МСД 3315 | "Управление "Водоканал" МУП
112 | П23000009195 | Устройство плавного пуска | МСД 3315 | "Управление "Водоканал" МУП
113 | П23000002423 | Терристорно-возбудительное устройство |  | "Управление "Водоканал" МУП
114 | П23000009204 | Задвижка | ф 400 мм с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
115 | П23000009203 | Задвижка | ф 400 мм с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
116 | П23000001580 | Узел учета холодной воды |  | "Управление "Водоканал" МУП
117 | П23000008553 | Задвижка | стальная ф 400 мм с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
118 | П23000009200 | Стенд контроля и ремонта автомобилей |  | "Управление "Водоканал" МУП
119 | П23000005396 | Частотный преобразователь | PR6000-0180TPG | "Управление "Водоканал" МУП
120 | П23000001599 | Насос | 300а 90 | "Управление "Водоканал" МУП
121 | П23000001588 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
122 | П23000008663 | Насосный агрегат | ЭЦВ 10-120-60 | "Управление "Водоканал" МУП
123 | П23000006682 | Задвижка | чугунная ф 600 мм | "Управление "Водоканал" МУП
124 | П23000008659 | Насос | СМ 150-125-315/4 с эл. двигателем 37 квт | "Управление "Водоканал" МУП
125 | П23000006876 | Задвижка | чугунная ф 600 мм | "Управление "Водоканал" МУП
126 | П23000006683 | Задвижка | чугунная ф 600 мм. | "Управление "Водоканал" МУП
127 | П23000008670 | Ультразвуковой расходомер | УРЖ2КМ | "Управление "Водоканал" МУП
128 | П23000001674 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
129 | П23000001673 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
130 | П23000006877 | Задвижка | чугунная ф 600 мм | "Управление "Водоканал" МУП
131 | П23000001592 | Насос | СД 100-40 | "Управление "Водоканал" МУП
132 | П23000008630 | Насос | GRUNDFOS 37 кВт с электродвигателем | "Управление "Водоканал" МУП
133 | П23000008629 | Насос | GRUNDFOS 37 кВт с электродвигателем | "Управление "Водоканал" МУП
134 | П23000008826 | Насосный агрегат | ЭЦВ 10-120-60 | "Управление "Водоканал" МУП
135 | П23000009199 | Задвижка | ф 400 мм с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
136 | П23000001654 | Трансформатор | 630 ква 6/04 | "Управление "Водоканал" МУП
137 | П23000001653 | Трансформатор | 630 ква 6/04 | "Управление "Водоканал" МУП
138 | П23000006241 | Насос консольный | К150-125-315 | "Управление "Водоканал" МУП
139 | П23000001659 | Задвижка | d-1000 чугунная | "Управление "Водоканал" МУП
140 | П23000001658 | Задвижка | d-1000 чугунная | "Управление "Водоканал" МУП
141 | П23000001657 | Задвижка | d-1000 чугунная | "Управление "Водоканал" МУП
142 | П23000001625 | Насос | 22 квт с электродвигателем | "Управление "Водоканал" МУП
143 | П23000001624 | Насос | GRUNDFOS NB 90/3 | "Управление "Водоканал" МУП
144 | П23000001671 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
145 | П23000001589 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
146 | П23000001687 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
147 | П23000001574 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
148 | П23000001672 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
149 | П23000001573 | Задвижка |  | "Управление "Водоканал" МУП
150 | П23000006681 | трубопровод | напорный стальной ф 426 мм, ф 325 мм, ф 219 мм. | "Управление "Водоканал" МУП
151 | П23000008053 | Насосный агрегат | ЭЦВ 10-120-60 ( в скважине №40 ) по адресу: ул. Прохладная, 2 | "Управление "Водоканал" МУП
152 | П23000008401 | Задвижка | чугунная ф 500 мм | "Управление "Водоканал" МУП
153 | П23000001587 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
154 | П23000008398 | Насосный агрегат | ЭЦВ 10-120-60 | "Управление "Водоканал" МУП
155 | П23000001676 | Трансформатор | ТМ-630-6/04 | "Управление "Водоканал" МУП
156 | П23000001607 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
157 | П23000001702 | Мацератор-измельчитель |  | "Управление "Водоканал" МУП
158 | П23000001701 | Мацератор-измельчитель |  | "Управление "Водоканал" МУП
159 | П23000005506 | Насосный агрегат | ЭЦВ 10-120-60 нро | "Управление "Водоканал" МУП
160 | П23000005397 | Насос | "Грундфус" NB 65-200/217-30 кВт | "Управление "Водоканал" МУП
161 | П23000001704 | Насос | ВН 55-6 шламовый | "Управление "Водоканал" МУП
162 | П23000001703 | Насос | ВН 55-6 шламовый | "Управление "Водоканал" МУП
163 | П23000008837 | Ультразвуковой расходомер | УРЖ2КМ | "Управление "Водоканал" МУП
164 | П23000008825 | Затвор поворотный, дисковый, фланцевый с электроприводом | чугунный 32ч906р д500 мм с электроприводом на скором фильтре №8 | "Управление "Водоканал" МУП
165 | П23000006375 | Насос дозатор | ЭкоDos (жидкостный дозировочный) | "Управление "Водоканал" МУП
166 | П23000008548 | Затвор поворотный, дисковый, фланцевый с электроприводом |  | "Управление "Водоканал" МУП
167 | П23000001596 | Насос центробежный горизонтальный | СД 240 | "Управление "Водоканал" МУП
168 | П23000001595 | Насос центробежный горизонтальный | СД 240 | "Управление "Водоканал" МУП
169 | П23000001631 | Анализатор-флюорат | 02-2м | "Управление "Водоканал" МУП
170 | П23000001630 | Анализатор-флюорат | 02-2М | "Управление "Водоканал" МУП
171 | П23000001647 | Электродвигатель | 250 квт | "Управление "Водоканал" МУП
172 | П23000002517 | Котел | НИИСТУ-5 | "Управление "Водоканал" МУП
173 | П23000002516 | Котел | НИИСТУ-5 | "Управление "Водоканал" МУП
174 | П23000009118 | Ультразвуковой расходомер | ф 800 мм | "Управление "Водоканал" МУП
175 | П23000008410 | Задвижка | чугунная ф600 мм. на насосном агрегате №4 | "Управление "Водоканал" МУП
176 | П23000009115 | Стыковой сварочный аппарат | ПРОСВАР С 315 | "Управление "Водоканал" МУП
177 | П23000001571 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
178 | П23000008673 | Задвижка | чугунная d 500 мм (ручная) | "Управление "Водоканал" МУП
179 | П23000001641 | Трансформатор с масляным охлаждением | трехфазный | "Управление "Водоканал" МУП
180 | П23000001639 | Трансформатор с масляным охлаждением | трехфазный | "Управление "Водоканал" МУП
181 | П23000001604 | Электродвигатель | 315 квт | "Управление "Водоканал" МУП
182 | П23000001603 | Электродвигатель | 315 квт | "Управление "Водоканал" МУП
183 | П23000006677 | Задвижка | чугунная ф 500 мм | "Управление "Водоканал" МУП
184 | П23000001581 | Задвижка | DN-800 | "Управление "Водоканал" МУП
185 | П23000008664 | Затвор поворотный, дисковый, фланцевый с электроприводом | чугунный d 500 мм | "Управление "Водоканал" МУП
186 | П23000001690 | Задвижка | d-1200 | "Управление "Водоканал" МУП
187 | П23000001691 | Задвижка | d-1200 | "Управление "Водоканал" МУП
188 | П23000008623 | Затвор поворотный, дисковый, фланцевый с электроприводом | чугунный 32ч906р d 500 мм | "Управление "Водоканал" МУП
189 | П23000008399 | Затвор поворотный, дисковый, фланцевый с электроприводом | чугунный ф 500 мм | "Управление "Водоканал" МУП
190 | П23000006873 | Задвижка | чугунная ф 600 мм с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
191 | П23000001645 | Воздухораспределительная система |  | "Управление "Водоканал" МУП
192 | П23000008672 | Затвор поворотный, дисковый, фланцевый с электроприводом | ф 500 мм | "Управление "Водоканал" МУП
193 | П23000001572 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
194 | П23000001679 | Задвижка | Д1000 | "Управление "Водоканал" МУП
195 | П23000006875 | Задвижка | чугунная ф 600 мм | "Управление "Водоканал" МУП
196 | П23000001590 | Электродвигатель | 630 квт | "Управление "Водоканал" МУП
197 | П23000008669 | Ультразвуковой расходомер | УРЖ2КМ | "Управление "Водоканал" МУП
198 | П23000005651 | Насосный агрегат | ЭЦВ 10-120-60 нро | "Управление "Водоканал" МУП
199 | П23000004456 | Преобразователь частоты | Danfoss FC-202 P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX | "Управление "Водоканал" МУП
200 | П23000001668 | Задвижка | ДУ - 1200 мм | "Управление "Водоканал" МУП
201 | П23000001667 | Задвижка | ДУ-1200 мм | "Управление "Водоканал" МУП
202 | П23000001663 | Задвижка | d-1200 чугунная | "Управление "Водоканал" МУП
203 | П23000001661 | Задвижка | d-1200 чугунная | "Управление "Водоканал" МУП
204 | П23000001664 | Задвижка | d-1200 чугунная | "Управление "Водоканал" МУП
205 | П23000001662 | Задвижка | d-1200 чугунная | "Управление "Водоканал" МУП
206 | П23000001137 | Система видеонаблюдения |  | "Управление "Водоканал" МУП
207 | П23000001678 | Генератор дизельный | 37,5 квт | "Управление "Водоканал" МУП
208 | П23000008555 | Задвижка | стальная (PN 16) ф 400 мм. с электро-приводом Н-В 19 У1 | "Управление "Водоканал" МУП
209 | П23000001666 | Насосный агрегат | Д-1250-63 | "Управление "Водоканал" МУП
210 | П23000001629 | Котел |  | "Управление "Водоканал" МУП
211 | П23000001660 | Задвижка | d-1200 чугунная | "Управление "Водоканал" МУП
212 | П23000004459 | Преобразователь частоты | Danfoss FC-202 P45KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX | "Управление "Водоканал" МУП
213 | П23000004460 | Преобразователь частоты | Danfoss FC-202 P45KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX | "Управление "Водоканал" МУП
214 | П23000001612 | Хроматограф | ЦВЕТ-800 газовый | "Управление "Водоканал" МУП
215 | П23000001611 | Хроматограф | ЦВЕТ-800 газовый | "Управление "Водоканал" МУП
216 | П23000001655 | Задвижка | Д-800 мм чугунная | "Управление "Водоканал" МУП
217 | П23000001610 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
218 | П23000001622 | Гидромолот | МГ-300 № 2397 | "Управление "Водоканал" МУП
219 | П23000001689 | Задвижка | d-800 | "Управление "Водоканал" МУП
220 | П23000004455 | Преобразователь частоты | Danfoss FC-202 P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX | "Управление "Водоканал" МУП
221 | П23000001605 | Двигатель | сд 630 квт | "Управление "Водоканал" МУП
222 | П23000001606 | Насос | 1Д 630-90 с электродвигателем | "Управление "Водоканал" МУП
223 | П23000001615 | Электродвигатель | 90 квт | "Управление "Водоканал" МУП
224 | П23000008051 | Комплект поисковый | КП-250К | "Управление "Водоканал" МУП
225 | П23000009111 | Задвижка | чугунная фланцевая с обрезным клином не выдвижным шпинделем ф 500 мм МЗВ РУ10/16 | "Управление "Водоканал" МУП
226 | П23000009110 | Шкаф автоматизации | (ПЛК модули, роутер, БП, антенна) для насосов Jetex | "Управление "Водоканал" МУП
227 | П23000004421 | Задвижка | ф 800 мм | "Управление "Водоканал" МУП
228 | П23000005333 | Камера переключения к РЧВ № 1 |  | "Управление "Водоканал" МУП
229 | П23000003681 | Электронасосный агрегат | СМ 250-200-400/6 | "Управление "Водоканал" МУП
230 | П23000001692 | Трансформатор с масляным охлаждением | V=6/0,4 кв - 1000 ква | "Управление "Водоканал" МУП
231 | П23000001656 | Задвижка | Д-1200 мм чугунная | "Управление "Водоканал" МУП
232 | П23000004454 | Преобразователь частоты | Danfoss FC-202 P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX | "Управление "Водоканал" МУП
233 | П23000009108 | Задвижка | с электроприводом чугунная ф 500 мм на фильтре №2 фильтрозала старого БОСа | "Управление "Водоканал" МУП
234 | П23000008675 | Затвор поворотный, дисковый, фланцевый с электроприводом | чугунный | "Управление "Водоканал" МУП
235 | П23000001652 | Электродвигатель | 6 квт | "Управление "Водоканал" МУП
236 | П23000001578 | Задвижка | чугунная d-800 с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
237 | П23000006680 | Задвижка | с электроприводом чугунная ф 500 мм | "Управление "Водоканал" МУП
238 | П23000006679 | Задвижка | с электроприводом чугунная ф 500 мм | "Управление "Водоканал" МУП
239 | П23000001577 | Задвижка | чугунная d 800 с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
240 | П23000001699 | Задвижка | с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
241 | П23000001700 | Задвижка | с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
242 | П23000008551 | Преобразователь частоты | CUE 3*380-500VIP20 90kW 177 А/161А | "Управление "Водоканал" МУП
243 | П23000001675 | Трансформаторная подстанция КТП | КТП | "Управление "Водоканал" МУП
244 | П23000006678 | Задвижка | чугунная ф 500 мм | "Управление "Водоканал" МУП
245 | П23000001638 | Трансформатор с масляным охлаждением | трехфазный | "Управление "Водоканал" МУП
246 | П23000001637 | Трансформатор с масляным охлаждением | трехфазный | "Управление "Водоканал" МУП
247 | П23000001609 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
248 | П23000000998 | Задвижка |  | "Управление "Водоканал" МУП
249 | П23000008836 | Задвижка | чугунная ф 500 мм.с электроприводом ЭП-МВ | "Управление "Водоканал" МУП
250 | П23000001613 | Стенд регулировки топливных насосов высокого давления |  | "Управление "Водоканал" МУП
251 | П23000009107 | Задвижка | с электроприводом чугуннаяф 500 мм на фильтре №4 фильтрозала старого БОСа | "Управление "Водоканал" МУП
252 | П23000001669 | Задвижка | Д-1200 мм | "Управление "Водоканал" МУП
253 | П23000001665 | Задвижка | Д-1000 мм | "Управление "Водоканал" МУП
254 | П23000008671 | Ультразвуковой расходомер | УРЖ2КМ | "Управление "Водоканал" МУП
255 | П23000000999 | Задвижка |  | "Управление "Водоканал" МУП
256 | П23000001598 | Генератор дизельный | азс а 75 вс 23 | "Управление "Водоканал" МУП
257 | П23000001686 | Установка очистки воды |  | "Управление "Водоканал" МУП
258 | П23000001696 | Ячейка | КРУ 10 кв с вакуумным выключателем | "Управление "Водоканал" МУП
259 | П23000001695 | Ячейка | КРУ 10 кв с вакуумным выключателем | "Управление "Водоканал" МУП
260 | П23000001694 | Трансформатор | ТМ 630/10 | "Управление "Водоканал" МУП
261 | П23000001693 | Трансформатор | ТМ 630/10 | "Управление "Водоканал" МУП
262 | П23000000991 | Задвижка |  | "Управление "Водоканал" МУП
263 | П23000001644 | Насосный агрегат |  | "Управление "Водоканал" МУП
264 | П23000001635 | Насос центробежный горизонтальный |  | "Управление "Водоканал" МУП
265 | П23000001683 | Задвижка | Д 1000 | "Управление "Водоканал" МУП
266 | П23000001682 | Задвижка | Д 1000 | "Управление "Водоканал" МУП
267 | П23000001681 | Задвижка | Д 1000 | "Управление "Водоканал" МУП
268 | П23000001650 | Электродвигатель | СД 630 квт | "Управление "Водоканал" МУП
269 | П23000001646 | Насосный агрегат |  | "Управление "Водоканал" МУП
270 | П23000004450 | Преобразователь частоты | Danfoss FC-202 P55KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX | "Управление "Водоканал" МУП
271 | П23000001621 | Частотный преобразователь | VLT 8000 AO | "Управление "Водоканал" МУП
272 | П23000008660 | Гидромолот | Delta FX-10 | "Управление "Водоканал" МУП
273 | П23000004449 | Преобразователь частоты | Danfoss FC 202 P90KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX | "Управление "Водоканал" МУП
274 | П23000006874 | Задвижка | чугунная ф 600 мм | "Управление "Водоканал" МУП
275 | П23000001710 | Датчик для измерения твердой фазы |  | "Управление "Водоканал" МУП
276 | П23000001709 | Датчик для измерения твердой фазы |  | "Управление "Водоканал" МУП
277 | П23000001642 | Насосный агрегат |  | "Управление "Водоканал" МУП
278 | П23000001576 | Течеискатель корреляционный | MicroCall | "Управление "Водоканал" МУП
279 | П23000008666 | Насос | Гидравлический погружной шламовый | "Управление "Водоканал" МУП
280 | П23000009194 | Задвижка | Задвижка чугунная ф 1200 мм. чугунная ф 1200 мм | "Управление "Водоканал" МУП
281 | П23000001579 | Трансформатор | ТМ 160/6 630 кВа | "Управление "Водоканал" МУП
282 | П23000008550 | Насос консольный | NB80-250/257 A-F2-A-BAQE | "Управление "Водоканал" МУП
283 | П23000001633 | Спектрометр атомно-абсорбционный | МГА-915 | "Управление "Водоканал" МУП
284 | П23000001632 | Спектрометр атомно-абсорбционный | МГА-915 | "Управление "Водоканал" МУП
285 | П23000004417 | Дизельный передвижной генератор | MOTOR АД100-Т400, в кожухе на шасси ПТ 2-2,2 ССМ | "Управление "Водоканал" МУП
286 | П23000004416 | Дизельный передвижной генератор | MOTOR АД100-Т400, в кожухе на шасси ПТ 2-2,2 ССМ | "Управление "Водоканал" МУП
287 | П23000004415 | Дизельный передвижной генератор | MOTOR АД100-Т400, в кожухе на шасси ПТ 2-2,2 ССМ | "Управление "Водоканал" МУП
288 | П23000001623 | Насосный агрегат | Д 1250/125 | "Управление "Водоканал" МУП
289 | П23000008835 | Задвижка | с электроприводом чугунная ф 500 мм | "Управление "Водоканал" МУП
290 | П23000008552 | Задвижка | ф 600 мм стальная клиновая с выдвижным шпинделем | "Управление "Водоканал" МУП
291 | П23000001614 | Электродвигатель | 160 квт | "Управление "Водоканал" МУП
292 | П23000009106 | Насосный агрегат | №1 1Д1250-125 | "Управление "Водоканал" МУП
293 | П23000008674 | Задвижка | чугунная d 600 мм с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
294 | П23000006059 | Насос | S6TDI | "Управление "Водоканал" МУП
295 | П23000008661 | Задвижка | с электроприводом чугунная канализационная d 600 мм | "Управление "Водоканал" МУП
296 | П23000001670 | Задвижка | d-1200 | "Управление "Водоканал" МУП
297 | П23000001636 | Трансформатор с масляным охлаждением | 35/6 1000 кВ | "Управление "Водоканал" МУП
298 | П23000008667 | Ультразвуковой расходомер | US800-33-800Ф-СТ20-010-Р-42-RS4 на трубопроводе d 800 мм | "Управление "Водоканал" МУП
299 | П23000004418 | Дизельный передвижной генератор | MOTOR АД150-Т400, в кожухе на шасси ПТ 2-2,2 ССМ | "Управление "Водоканал" МУП
300 | П23000007887 | Узел учета расхода газа |  | "Управление "Водоканал" МУП
301 | П23000000227 | Экскаватор-погрузчик | "Амкодор-702 ЕА-01" | "Управление "Водоканал" МУП
302 | П23000001575 | Оборудование на ПНС |  | "Управление "Водоканал" МУП
303 | П23000008665 | Камера на водоводе сырой воды |  | "Управление "Водоканал" МУП
304 | П23000009105 | Трансформатор | Трансформатор ТМГ-630кВА 35/0,4кВ | "Управление "Водоканал" МУП
305 | П23000001705 | Транспортер | шнековый | "Управление "Водоканал" МУП
306 | П23000001602 | Водогрейная установка | увт-22 | "Управление "Водоканал" МУП
307 | П23000001430 | Экскаватор | ЕК-12 | "Управление "Водоканал" МУП
308 | П23000004457 | Преобразователь частоты | Danfoss FC-202 N200T4E54H2XGC7XXSXXXXAXB0CXXXXDX | "Управление "Водоканал" МУП
309 | П23000006376 | Насос | СД 2400/75 - агрегат № 1 | "Управление "Водоканал" МУП
310 | П23000006878 | Насос | СД 2400/75 | "Управление "Водоканал" МУП
311 | П23000009201 | Задвижка | ф 400 мм | "Управление "Водоканал" МУП
312 | П23000006060 | Маслостанция гидравлическая | с дизельным приводом ГСД20-132, ОА40OT1-Pp | "Управление "Водоканал" МУП
313 | П23000008052 | Насос | СД 2400/75 -агрегат №4 на КНС "Восточная" (по адресу: пер. Биржевой Спуск 25-н) | "Управление "Водоканал" МУП
314 | П23000004419 | Дизельный передвижной генератор | MOTOR АД250-Т400, в кожухе на шасси ПТ 2-2,2 ССМ | "Управление "Водоканал" МУП
315 | П23000001706 | Станция подготовки и растворения флокулянта |  | "Управление "Водоканал" МУП
316 | П23000001707 | Станция подготовки и растворения флокулянта |  | "Управление "Водоканал" МУП
317 | П23000007210 | Система контроля доступа |  | "Управление "Водоканал" МУП
318 | П23000001126 | Автоматизированная система управления |  | "Управление "Водоканал" МУП
319 | П23000002424 | Насосный агрегат № 4 с запорной арматурой |  | "Управление "Водоканал" МУП
320 | П23000006199 | Мини-погрузчик с бортовым поворотом | ANT 1000.01 | "Управление "Водоканал" МУП
321 | П23000006644 | Насос гидравлический шламовый | HYDRA-TECH s6300 | "Управление "Водоканал" МУП
322 | П23000001708 | Насос | перекачивания | "Управление "Водоканал" МУП
323 | П23000006836 | Трактор | Универсальная машина дорожная УМД-67-05-02 | "Управление "Водоканал" МУП
324 | П23000006835 | Трактор | Универсальная машина дорожная УМД-67-05-02 ( на базе трактора Беларус-92П) | "Управление "Водоканал" МУП
325 | П23000009104 | Насос центробежный горизонтальный | Насос ц/беж ф24фв-13 | "Управление "Водоканал" МУП
326 | П23000009101 | Котел паровой | ДК 3р | "Управление "Водоканал" МУП
327 | П23000001711 | Шкаф управления |  | "Управление "Водоканал" МУП
328 | П23000006645 | Станция гидравлическая | HYDRA-TECH s6300 | "Управление "Водоканал" МУП
329 | П23000006834 | Экскаватор одноковшовый пневмоколесный | ЕК-18-20 | "Управление "Водоканал" МУП
330 | П23000006837 | Экскаватор одноковшовый пневмоколесный | ЕК-18-20 | "Управление "Водоканал" МУП
331 | П23000001004 | Емкость ж/б |  | "Управление "Водоканал" МУП
332 | П23000001698 | Центрифуга | ДР 54-422 | "Управление "Водоканал" МУП
333 | П23000001697 | Центрифуга | ДР 54-422 | "Управление "Водоканал" МУП
334 | П23000006736 | Установка углевания для улучшения качества питьевой воды | с применением дробленых активированных (активных) углей на каменноугольно | "Управление "Водоканал" МУП
335 | П23000006736 | Установка углевания для улучшения качества питьевой воды | с применением дробленых активированных (активных) углей на каменноугольно | "Управление "Водоканал" МУП
336 | П23000009245 | Автоматизированное рабочее место | ПО Scada- Система на 500 тэгов | "Управление "Водоканал" МУП
337 | П23000009227 | Насосный агрегат | LEO 64-3-1-15 кВт. | "Управление "Водоканал" МУП
338 | П23000009226 | Насосный агрегат | LEO 64-3-1-15 кВт. | "Управление "Водоканал" МУП
339 | П23000009223 | Насосный агрегат | 2ГРТ 400/40 | "Управление "Водоканал" МУП
340 | П23000009233 | Шкаф управления | ПЧ ELHART 55 кВт 110А 380А | "Управление "Водоканал" МУП
341 | П23000009222 | Шкаф управления | ШУН-ША-7,5 (ПЛК модули, роутер, БП, антенна, коммутация насосов | "Управление "Водоканал" МУП
342 | П23000009242 | Насос | СМ 250-200-400/6 с электродвигателем 75/1000 | "Управление "Водоканал" МУП
343 | П23000009238 | Насос | электрический погружной 300 EWS 800-14-45(4Р) 45 кВт. 60 л.с. | "Управление "Водоканал" МУП
344 | П23000009235 | Насос | СМ 125-80-315 А/4 с электродвигателем 18,5 кВт. | "Управление "Водоканал" МУП
345 | П23000009234 | Насос | эл. погружной 300 WQ 800-14-45 45 кВт 380 V | "Управление "Водоканал" МУП
346 | П23000009232 | Насос | СМ 250-200-400/6 с электродвигателем 75 кВт. | "Управление "Водоканал" МУП
347 | П23000009225 | Насос | 1Д 1250-125 | "Управление "Водоканал" МУП
348 | П23000009219 | Насос | электрический погружной 250 EWS 500-14-30(4Р) | "Управление "Водоканал" МУП
349 | П23000009218 | Насос | электрический погружной 250 EWS 500-14-30(4Р) | "Управление "Водоканал" МУП
350 | П23000009217 | Насос | электрический погружной 300 EWS 800-14-45(4Р) | "Управление "Водоканал" МУП
351 | П23000009221 | Сервер в сборе | 4U / ASUS / 2xIntel Xeon / RAID / 250Gb / 7680Gb | "Управление "Водоканал" МУП
352 | П23000009228 | Система отведения атмосферных осадков |  | "Управление "Водоканал" МУП
353 | П23000009224 | Система отведения атмосферных осадков |  | "Управление "Водоканал" МУП
354 | П23000009229 | Станция компрессорная | ПКСД-5,25Р на шасси (с АКБ) | "Управление "Водоканал" МУП
355 | П23000009241 | Приточно-вытяжная система вентиляции |  | "Управление "Водоканал" МУП
356 | П23000009230 | Приточно-вытяжная система вентиляции |  | "Управление "Водоканал" МУП
357 | П23000009243 | Электролизная станция |  | "Управление "Водоканал" МУП
358 | П23000009246 | Шкаф автоматики |  | "Управление "Водоканал" МУП
359 | П23000009244 | Шкаф автоматики |  | "Управление "Водоканал" МУП
360 | П23000009237 | Задвижка | чугунная с обрезиненным клином с электроприводом ф 600 мм. | "Управление "Водоканал" МУП
361 | П23000009236 | Задвижка | чугунная с обрезиненным клином с электроприводом ф 400 мм | "Управление "Водоканал" МУП
362 | П23000009231 | Шкаф автоматизации | ШУН-ША (ПЛК, модули, роутер, БП, антенна, коммутация насосов) | "Управление "Водоканал" МУП
363 | П23000009239 | Ультразвуковой расходомер | РСЛ-222 | "Управление "Водоканал" МУП
364 | П23000009240 | Вагон-бытовка |  | "Управление "Водоканал" МУП
365 | П23000009416 | Вагон-бытовка |  | "Управление "Водоканал" МУП
366 | П23000009415 | Вагон-бытовка |  | "Управление "Водоканал" МУП
367 | П23000009501 | Задвижка | ф 500 мм. ручная | "Управление "Водоканал" МУП
368 | П23000009503 | Дозатор хлора |  | "Управление "Водоканал" МУП
369 | П23000009504 | Экскаватор | ЕК 18-20 97-91 РХ | "Управление "Водоканал" МУП
370 | П23000009502 | Трансформатор с масляным охлаждением |  | "Управление "Водоканал" МУП
371 | П23000009506 | Ограждения КНС |  | "Управление "Водоканал" МУП
372 | П23000009505 | Задвижка | ф 800 мм с электроприводом | "Управление "Водоканал" МУП
373 | П23000009486 | Насосный агрегат | ЭЦВ 10-120-60 | "Управление "Водоканал" МУП
374 | П23000009485 | Насосный агрегат | ЭЦВ 10-120-60 | "Управление "Водоканал" МУП
375 | П23000009484 | Насосный агрегат | ЭЦВ 10-120-60 | "Управление "Водоканал" МУП
376 | П23000009476 | Насосный агрегат | NB 125-400/415 кВт | "Управление "Водоканал" МУП
377 | П23000009473 | Насосный агрегат | LEO LVR 64-3-1-15 кВт | "Управление "Водоканал" МУП
378 | П23000009472 | Насосный агрегат | LEO LVR 64-3-1-15 кВт | "Управление "Водоканал" МУП
379 | П23000009513 | Шкаф управления | 1 насоса (ПЧ 45 кВт.Авт.выкл.120А - 2шт.) | "Управление "Водоканал" МУП
380 | П23000009512 | Шкаф управления | 1 насоса (ПЧ 45 кВт.Авт.выкл.120А - 2шт.) | "Управление "Водоканал" МУП
381 | П23000009487 | Шкаф управления | 1 насоса (ПЧ 45 кВт.Авт.выкл.120А - 2шт.) | "Управление "Водоканал" МУП
382 | П23000009493 | Насос | 300 WQ800-14-43/4 | "Управление "Водоканал" МУП
383 | П23000009492 | Насос | 300 WQ800-14-43/4 | "Управление "Водоканал" МУП
384 | П23000009481 | Насос | СМ 125-80-315/4 с электродвигателем 18,5 кВт | "Управление "Водоканал" МУП
385 | П23000009477 | Насос | ВВН 1-12 | "Управление "Водоканал" МУП
386 | П23000009475 | Насос | КИТ КПА 50/35.80.11.380 | "Управление "Водоканал" МУП
387 | П23000009474 | Насос | КИТ КПА 30/22 | "Управление "Водоканал" МУП
388 | П23000009469 | Насос дренажный | "LEO" 200WQ300-17-22/4 | "Управление "Водоканал" МУП
389 | П23000009470 | Насос погружной канализационный | 300WQ800-14-45 (4P) 45 кВт. 380V | "Управление "Водоканал" МУП
390 | П23000009471 | Установка управляемого прокола котлованного типа | УПКТ-30ВУ | "Управление "Водоканал" МУП
391 | П23000009478 | Таль электрическая канатная | ТЭ 320-52132 3,2 т./12 м | "Управление "Водоканал" МУП
392 | П23000009479 | Дозатор хлора-газа | ADVANCE204C3 (20 кг/ч) | "Управление "Водоканал" МУП
393 | П23000009483 | Задвижка чугунная фланц. | ф 600 мм. с обрез. клином не выдвижным шпинд.30ч 939р с электроприводом Б-06 У2 | "Управление "Водоканал" МУП
394 | П23000009482 | Задвижка чугунная фланц. | ф 600 мм. с обрез. клином не выдвижным шпинд.30ч 939р с электроприводом Б-06 У2 | "Управление "Водоканал" МУП
395 | П23000009480 | Задвижка чугунная фланц. | с обрезным клином не выдвижным шпинд. 30ч 939р с электроприводом ЭП-МВ 600 | "Управление "Водоканал" МУП
396 | П23000009489 | Насос Иртыш | ПФ2 50/140.138-3/2-026 | "Управление "Водоканал" МУП
397 | П23000009490 | Шкаф | ШУН-ША (ПЛК модули, роутер, БП, антенна, коммутация насосов) | "Управление "Водоканал" МУП
398 | П23000009491 | Затвор щитовой | ф 600 мм. | "Управление "Водоканал" МУП
399 | П23000008413 | Измельчитель древесины | "Егерь У600" | Похоронно-ритуальных услуг МУП
400 | П23000000245 | Экскаватор | ЭЦУ-150 | Похоронно-ритуальных услуг МУП
401 | П23000006289 | Экскаватор одноковшовый | ЭО-2101.2 | Похоронно-ритуальных услуг МУП
402 | П23000008411 | Нестационарное сооружение Зал прощания |  | Похоронно-ритуальных услуг МУП